## Slide 2: La panne d'électricité généralisée de 2003 :
Le rôle des réseaux internationaux de transport d’électricité

## Slide 3: Objet de la présentation
Le mandat de la Régie de l’énergie du Canada (REC)
Étude de cas – Panne généralisée de 2003
  Contexte, cause et recommandations
Contexte actuel et à venir
  Cadre de fiabilité
  Profils de risques
Présentation de la Régie de l’énergie du Canada
Notes: 3

## Slide 4
Infrastructures réglementées par la Régie
76 000 km d’oléoducs et de gazoducs
1 400 km de lignes de transport d’électricité
Ce que nous réglementons
23
31
7
1
4
10

## Slide 5: Lignes internationales de transport d’électricité réglementées par la REC

## Slide 7
Canada
Ontario
États-Unis
Ohio, Michigan, Pennsylvanie, New York, New Jersey, Connecticut, Vermont, Massachusetts
Régions affectées
Notes: 38 des LITs sont utilisées pour l’importation et l’exportation
Un certain nombre de LITs servent de service d'hébergement à la frontière
Pour les LITs, nous :
Évaluer les demandes
Effectuer l'inspection des LITs et des activités de vérification de la conformité
Examiner les incidents
Les LITs s’étendent du Canada aux États-Unis. Depuis l’ONÉ, nous avons l’habitude de faire en charge la compétence du REC, de la dernière station de transformation au Canada à la frontière.
Encore une fois, nous appliquons notre mandat en ce qui concerne la Loi sur les régies par les communications, le Règlement sur l’électricité et notre ordonnance générale sur les normes de fiabilité de l’électricité. Ce qui m’amène au sujet de la fiabilité.
__________________
Le role de la Régie dans les nouveau projets
  Consultations avec les populations autochthones
  Consultations avec parties prenantes

## Slide 8
Que s'est-il passé?
Défaillances du système, mauvaise gestion des mesures correctrices
La panne en Ohio provoque un effet domino à travers le nord-est des États-Unis et l'Ontario
Notes: Reliability Coordinator Ed Burton looks over one of the hundred of monitors in the control room at Midwest Independent Transmission System Operator in Carmel, Ind., Wednesday, Feb. 18, 2004.

## Slide 16
Réalimentation du réseau
Région des Maritimes
Région du Niagara
Îlots électriques
Réseau en panne

## Slide 17: North American Electric Reliability Corporation
NERC
Fondée en 1968
Entité américaine pour promouvoir la fiabilité et la pertinence du réseau de production-transport
dans les réseaux de services publics d’électricité de l’Amérique du Nord
Mandat renforcé en 2006

## Slide 18
La Panne généralisée 2003
Réalimentation
Collaboration internationale
Protocole d’entente
Ordonnance générale visant les normes de fiabilité de l’électricité
Mesures d’urgence
Mise-en-oeuvre
Groupe de travail fédéral conjoint
Protocole d'entente
Organisation de fiabilité du service d’électricité, North American Electric Reliability Corporation
Divulgation d’un rapport contenant 46 recommandations
Que s'est-il passé après la panne?

## Slide 19
Lacunes
Présentation de la Régie de l’énergie du Canada
Connaissance inadéquate de la situation
Mauvaise compréhension du système
Coupe inadéquate des arbres
Manque de soutien diagnostique de la part des coordonnateurs de la fiabilité
Redondance des systèmes
Communication déficiente
Notes: 19

## Slide 20
Recommandations
Présentation de la Régie de l’énergie du Canada
NERC responsable de la fiabilité du réseau
Nouveau Cadre de fiabilité
Normes de fiabilité obligatoires et exécutoires
Renforcer le cadre institutionnel
Notes: 20

## Slide 21
Contexte actuel et à venir
  Cadre de fiabilité et profils de risques

## Slide 22
Cadre de fiabilité actuel
Entités régionales au Canada

## Slide 23
Ordonnance générale visant les normes de fiabilité de l’électricité
Normes de fiabilité obligatoires sur certaines lignes internationales d'électricité
Déclaration des cas de non-conformité
Soumission annuelle des normes applicables

## Slide 24
Profils de risque - 2023
Présentation de la Régie de l’énergie du Canada
Politique énergétique
Transformation du réseau
Résilience aux événements extrêmes
Interdépendances d’infrastructures essentielles
Risques en matière de sécurité
Notes: 24

## Slide 26
M Marc-André Plouffe
Directeur, Région de l’Est
Communications et engagement
Rédie de l’énergie du Canada
marc-andre.plouffe@cer-rec.gc.ca
Contactez-nous!
Marc-André Plouffe
Directeur, Région de l’Est
Communications et engagement
Régie de l’énergie du Canada
marc-andre.plouffe@cer-rec.gc.ca
Nadia Prévost-Lowry
Analyste socioéconomique, Région de l’Est
Communications et engagement
Régie de l’énergie du Canada
Nadia.prevost-lowry@cer-rec.gc.ca