## Slide 1
Atelier de travail n°13 du réseau francophone des régulateurs de l’énergie
Rabat, les 21 et 22 Novembre 2023

## Slide 2
Interconnexion au service de la sécurité d’approvisionnement et de la transition énergétique
Avantages des interconnexions : le cas du Bénin
Novembre 2023
Présenté par
Gbêdonougbo Claude GBAGUIDI
PRESIDENT

## Slide 3
SOMMAIRE
2
4
3
1
INTRODUCTION
CREATION DU WAPP
DEFIS
SECURISATION DE L’APPROVISIONNEMENT EN ENERGIE ELECTRIQUE DU BENIN ET DU TOGO
5
CONCLUSION

## Slide 4: INTRODUCTION
La République du Bénin et la république Togolaise appartiennent à la Communauté Electrique du Bénin.
La Communauté Electrique du Bénin (CEB) est une institution née de la volonté des Etats du Bénin et du Togo de coopérer en matière d’énergie électrique pour assurer le développement rapide et harmonieux de leurs économies respectives. A cet effet, elle a reçu pour mission, dès sa création en 1968, de développer les infrastructures de production et de transport, d’assurer l’importation de l’énergie électrique.
Le réseau de transport intégré des deux pays se présente comme suit:

## Slide 6
Cette vision initiale a permis à la CEB d’être parmi les précurseurs de la nouvelle tendance de régionalisation du marché de l’électricité, notamment le WAPP à l’échelle de la CEDEAO.
Création: L’EEEOA a été crée en 1999 par Décision A/DEC. 5/12/99 et son Secrétariat Général a été créé en 2006 à Niamey par la Décision A/DEC. 18/01/06 de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEDEAO.
Vision: Intégrer les réseaux électriques nationaux des Etats Membres dans un marché régional unifié d’électricité, avec comme but ultime, la fourniture d’énergie électrique stable et fiable aux Etats Membres de la CEDEAO, à des coûts abordables.
Mission: Assurer la promotion et le développement des infrastructures de production et de transport, de même que veiller à la coordination des échanges d’énergie électrique entre les Etats Membres.
2. Création du WAPP

## Slide 7: Pourquoi le WAPP ?
Ressources
énergétiques
abondantes dans
la région CEDEAO
Distribution
géographique
inégale des
ressources
Inadéquation
de l’offre et de la
demande en énergie
EEEOA
DEVELOPPEMENT
D’UN MARCHE
REGIONAL
DE L’ELECTRICITE
(Utilisation optimale
des ressources)
DEVELOPPEMENT
DES MOYENS DE
PRODUCTION
Hydro & Thermique
Lignes d’interconnexion

## Slide 8
  NIGERIA
NIGER
SENEGAL
GAMBIA
GUINEA BISSAU
GUINEA
MALI
SIERRA LEONE
LIBERIA
Stratégies de Mise en Œuvre de Projets
TOGO
GHANA
CÔTE D’IVOIRE
BURKINA FASO
BENIN
Coastal Backbone
Inter-zonal hub
North Core
OMVG/OMVS
CLSG Project
Coastal Backbone
Northcore
Inter Zonal
OMVG-OMVS
CLSG

## Slide 9
3. SECURISATION DE L’APPROVISIONNEMENT EN ENERGIE ELECTRIQUE du TOGO ET DU BENIN
Le Togo et le Bénin, de par leur appartenance à la Communauté Electrique du Bénin et au Système d’Echanges Electriques Ouest Africain (WAPP) ont pu assurer la sécurité de leur approvisionnement en énergique électrique par des importations des pays voisins en complément de leurs propres sources de production à l’échelle nationale tout en veillant à un coût compétitif de l’électricité achetée. Les fournisseurs des deux pays ont donc varié au fil des années: Niger, Nigeria, Ghana, Côte d’Ivoire.
On peut noter pour les années 2014, 2019 et 2022 les chiffres suivants:

## Slide 10
SOURCES D’APPROVISIONNEMENT EN 2014
Compagnie Ivoirienne d’Electricité (CIE)
Transmission Company of Nigeria (TCN)
Volta River Authority (VRA)
Electricity Company of Ghana (ECG)
SBEE TAG 80 MW
ContourGlobal Togo (CGT)
Centrale Hydroélectrique de Nangbéto
TAG LPO
TAG MGL
WACEM

## Slide 11
CONSOMMATEURS
BÉNINOIS
CIE
WACEM
CGT
ECG
SBEE TAG 80 MW
consommateurs

## Slide 12: SOURCES D’APPROVISIONNEMENT EN 2014 (suite)
Chart: SOURCES EN 2014
| CIE | TCN | VRA | ECG | SBEE TAG 80 MW | CGT | CHN | TAG LPO | TAG MGL | WACEM | TOAL | IMPORTATIONS
 | 118554585.703 | 1489093000 | 442618958.82 | 3065566 | 30049311 | 81008723 | 119831000 | 135698400 | 95953100 | 4833836 | 2520706480.523 | 2053332110.523
SOURCES EN 2014 | QUANTITE (kWh) | 
CIE (COTE D’IVOIRE) | 118 554 585,7 | 
TCN (NIGERIA) | 1 489 093 000,0 | 
VRA (GHANA) | 442 618 958,8 | 
ECG (GHANA) | 3 065 566,0 | 
SBEE TAG 80 MW | 30 049 311,0 | 
CGT | 81 008 723,0 | 
CHN | 119 831 000,0 | 
TAG LPO | 135 698 400 | 
TAG MGL | 95 953 100 | 
WACEM | 4 833 836 | 
TOTAL | 2 520 706 481 | 
IMPORTATIONS | 2 053 332 111 | 81%

## Slide 13
SOURCES D’APPROVISIONNEMENT EN 2019
Nigeria (Transmission Company of Nigeria-TCN) ;
Nigeria (Paras Energy)
Ghana (Volta River Authority - VRA) ;
Communauté Electrique du Bénin-CEB (Installations propres);
Groupes électrogènes de 100 MW loués auprès de l’entreprise britannique aggreko;
Groupes électrogènes de 30 MW loués auprès de l’entreprise béninoise MRI;
Groupes électrogènes de 30 MW de la SBEE.
Autres sources thermiques (sbee, ceet, wacem)

## Slide 14
CONSOMMATEURS
BÉNINOIS
MRI
WACEM
CGT
consommateurs

## Slide 15
Sources d’approvisionnement en 2019 (suite)
SOURCES EN 2019 | QUANTITE (kWh) | 
TCN | 769 174 261,1 | 
VRA | 777 454 020,0 | 
PARAS | 509 169 739,4 | 
AGGREKO | 7 884 936,1 | 
CGT | 414 849 900,0 | 
BIDC | 319 560 900,0 | 
CHN | 236 426 000,0 | 
TAG MGL | 7 581 900 | 
CEET | 344 200 896 | 
SBEE | 344 200 896 | 
WACEM | 1 512 478 | 
TOTAL | 3 732 015 927 | 
IMPORTATIONS | 2 055 798 020 | 55%
Chart: sources d'approvisionnement TOGO&BENIN en 2019
| TCN | VRA | PARAS | AGGREKO | CGT | BIDC | CHN | TAG MGL | CEET | SBEE | WACEM | TOAL | IMPORTATIONS
 | 769174261.09 | 777454020 | 509169739.39 | 7884936.12 | 414849900 | 319560900 | 236426000 | 7581900 | 344200896 | 344200896 | 1512478 | 3732015926.6 | 2055798020.48

## Slide 16
SOURCES D’APPROVISIONNEMENT EN 2022
TCN (Nigeria)
VRA (Ghana)
CGT (IPP thermique au Togo)
AMEA CEET (Centrale photovoltaïque au Togo)
KEKELI (IPP thermique au Togo)
CHN (Centrale hydroélectrique de Nangbéto au Togo)
TAG MGL (Turbine à gaz Maria Gléta au Bénin)
BWSC BID (Centrale thermique dual fuel gaz/HFO au Bénin)
DEFISSOL (Centrale photovoltaïque au Bénin)

## Slide 17
CONSOMMATEURS
BÉNINOIS
KEKELI
WACEM
CGT
AMEA
consommateurs

## Slide 18
SOURCES EN 2022 | QUANTITE (kWh) |  | 
TCN (NIGERIA) | 1 150 332 000,0 |  | 
VRA (GHANA) | 743 440 100,0 |  | 
CGT | 539 106 500,0 |  | 
AMEA CEET | 80 568 200,0 |  | 
KEKELI | 181 200 529,0 |  | 
CHN | 147 490 000,0 |  | 
TAG MGL | 7 755 700 |  | 
BWS BID | 744344700 |  | 
DEFISSOL | 15 458 932 |  | 
TOTAL | 3 609 696 661 |  | 
IMPORTATIONS | 1 893 772 100 | 52% | 
Chart: SOURCES EN 2022
| TCN | VRA | CGT | AMEA CEET | KEKELI | CHN | TAG MGL | BWS BID | DEFISSOL | TOTAL | IMPORTATIONS
QUANTITE (kWh) | 1150332000 | 743440100 | 539106500 | 80568200 | 181200529 | 147490000 | 7755700 | 744344700 | 15458931.5 | 3609696660.5 | 1893772100

## Slide 19: RECAPITULATIF DES SOURCES D’APPROVISIONNEMENT
SOURCES EN 2014 | QUANTITE (kWh) | 
CIE | 118 554 585,7 | 
TCN | 1 489 093 000,0 | 
VRA | 442 618 958,8 | 
ECG | 3 065 566,0 | 
SBEE TAG 80 MW | 30 049 311,0 | 
CGT | 81 008 723,0 | 
CHN | 119 831 000,0 | 
TAG LPO | 135 698 400 | 
TAG MGL | 95 953 100 | 
WACEM | 4 833 836 | 
TOTAL | 2 520 706 481 | 
IMPORTATIONS | 2 053 332 111 | 81%
SOURCES EN 2019 | QUANTITE (kWh) | 
TCN | 769 174 261,1 | 
VRA | 777 454 020,0 | 
PARAS | 509 169 739,4 | 
AGGREKO | 7 884 936,1 | 
CGT | 414 849 900,0 | 
BIDC | 319 560 900,0 | 
CHN | 236 426 000,0 | 
TAG MGL | 7 581 900 | 
CEET | 344 200 896 | 
SBEE | 344 200 896 | 
WACEM | 1 512 478 | 
TOAL | 3 732 015 927 | 
IMPORTATIONS | 2 055 798 020 | 55%
SOURCES EN 2022 | QUANTITE (kWh) |  | 
TCN | 1 150 332 000,0 |  | 
VRA | 743 440 100,0 |  | 
CGT | 539 106 500,0 |  | 
AMEA CEET | 80 568 200,0 |  | 
KEKELI | 181 200 529,0 |  | 
CHN | 147 490 000,0 |  | 
TAG MGL | 7 755 700 |  | 
BWS BID | 744344700 |  | 
DEFISSOL | 15 458 932 |  | 
TOTAL | 3 609 696 661 |  | 
IMPORTATIONS | 1 893 772 100 | 52% | 

## Slide 20
Capacité inadéquate de production et de transport limitant les avantages des lignes d’interconnexion;
Indisponibilité de la fourniture de gaz et coût élevé d’achat de combustibles alternatifs;
Les questions relatives à la synchronisation entre certains Réseaux Electriques (Système électrique Nigéria-République du Bénin, Ghana, Côte d’Ivoire-Mali);
4. DEFIS

## Slide 21
Aujourd’hui l’appartenance du Togo et du Bénin à l’EEEOA (WAPP) offre plusieurs opportunités à savoir:
Optimisation des ressources de production;
Sécurité d’Approvisionnement améliorée grâce à l’assistance mutuelle;
Fiabilité du système électrique améliorée avec des possibilités de partage de réserves
Accroissement des échanges transfrontaliers d’électricité etc.
Au Bénin, le Régulateur a pour mission de donner un avis conforme à tout contrat d’achat d’énergie, notamment les contrats d’importation d’énergie. Il veille donc à un prix compétitif d’achat de l’énergie à travers ces contrats.
Grâce à la furniture ou à l’achat d’énergie à des prix compétitifs, dans le cadre du Marché Régional de l’Electricité à travers la mutualisation des ressources d’énergie, toutes les sociétés d’électricité devraient en tirer profit une fois les infrastructures et le Marché Régional en place.
5. CONCLUSION

## Slide 22: MERCI POUR VOTRE AIMABLE ATTENTION !!!