## Slide 1: Futurs énergétiques 2050
Présentation pour l’atelier RegulaE.Fr
Olivier HOUVENAGEL, directeur de l’économie du système électrique
26 novembre 2024

## Slide 2
L’univers de l’étude : la sortir des énergies fossiles
Consommation d’énergie finale en France (Stratégie nationale bas-carbone)
La problématique
générale
~ 60 %
totale
~70% des émissions de gaz à effet de serre de la France

## Slide 3
Les défis
Premier défi : augmenter la production d’électricité décarbonée
Consommation d’énergie finale en France (SNBC)
- 40 %
totale
+ 35 %
(scénario de référence de RTE)
~ 60 %

## Slide 4
Les défis
Second défi : remplacer le parc nucléaire de seconde génération
?
2020 et 2030

## Slide 5
Introduction
Un dispositif de concertation inédit
7 réunions plénières
9 groupes de travail
120 organisations représentées
40 réunions techniques
1500 pages de documents de cadrage produits pendant la concertation
4000 réponses reçues à la consultation publique

## Slide 6
Introduction
Le contenu de l’étude des Futurs énergétiques 2050
Volet Technique : équilibre système, développement réseau
Elaboration et analyses de différents scénarios
Volet Economique : coût complet des différents scénarios (production-flex-réseau)
Volet Environnemental : émissions de gaz à effet de serre, occupation des sols…
Volet Sociétal : implications des scénarios sur les modes de vie

## Slide 7
Consommation
Plusieurs trajectoires étudiées, avec pour point commun une croissance de la consommation d’électricité à long terme
❷ Scénario sobriété
❸ Scénario de réindustrialisation profonde
Habitat
Travail
Industrie
Déplacements
❶ Trajectoire de référence
~645 TWh en 2050
555 TWh
Part de l’industrie manufacturière dans le PIB à 12-13%
755 TWh

## Slide 8
Les six scénarios de mix
Production
Les scénarios « M »
Sans nouveau nucléaire, atteinte du 100% renouvelable en 2050 ou 2060
Les scénarios « N »
Avec nouveau nucléaire
Hydrau.

## Slide 9
Les six scénarios de mix
Production
Les scénarios « N »
Avec nouveau nucléaire
Hydrau.
Trajectoires de développement de nouveaux réacteurs nucléaires envisagés dans l’étude

## Slide 10
Les six scénarios de mix
Production
Les scénarios « M »
Sans nouveau nucléaire, atteinte du 100% renouvelable en 2050 ou 2060
Les scénarios « N »
Avec nouveau nucléaire
Rythmes nécessaires de développement des énergies renouvelables

## Slide 11
L’enjeu de l’équilibre offre-demande du système électrique
Enjeux techniques
Dans les scénarios, une part croissante des énergies renouvelables qui implique de mobiliser différents types de flexibilité :
flexibilité de la consommation,
stockage hydraulique (gisement limité),
batteries (surtout dans les scénarios avec beaucoup de solaire),
centrales thermiques assises sur des stocks de gaz décarbonés (surtout dans les cas sans relance forte du nucléaire)
interconnexions (pour mutualiser les flexibilités en Europe).
Les moyens de pilotage dont le système a besoin pour garantir la sécurité d’approvisionnement (« flexibilités ») sont très différents selon les scénarios.

## Slide 12
Réseaux
Dans tous les scénarios, les réseaux électriques doivent être rapidement redimensionnés pour rendre possible la transition énergétique
  Le réseaux sont au cœur de la transition énergétique et vont devoir accélérer leur transformation de manière à rendre possible la transition vers la neutralité carbone
  La géographie du mix électrique évolue et l’infrastructure doit être adaptée à ce futur mix

## Slide 13
Les enseignements sur le système et les technologies
La transformation du système électrique doit intégrer dès à présent les conséquences probables du changement climatique, notamment sur les ressources en eau, les vagues de chaleur ou les régimes de vent
Climat
Evolution de la fréquence des canicules et vagues de froid et incidence sur les appels de puissance pour la climatisation et le chauffage

## Slide 14
Les enseignements sur le système et les technologies
€
Economie
Chart: Md€/an
| M0 | M1 | M23 | N1 | N2 | N03
Nucléaire | 93.1004 | 1200.7803 | 1197.5803 | 10063.6469 | 17004.923 | 22599.4271
ENR | 34484.1851 | 37195.4781 | 31486.0916 | 24425.5206 | 19221.0985 | 15262.8193
Equilibrage | 16527.3976 | 16450.6144 | 14023.3407 | 9419.6454 | 4975.126 | 2739.2924
Transport | 10324.346 | 9661.8692 | 10557.9274 | 8961.843 | 7939.1676 | 7186.3202
Distribution | 18636.722 | 19212.3337 | 17319.8309 | 16624.3932 | 16111.5667 | 15631.1506
- Exports | -3477.1596 | -3387.7442 | -3828.5739 | -3958.3283 | -3944.923 | -4651.607
Total | 76588.5915 | 80333.3315 | 70756.1971 | 65536.7206 | 61306.9587 | 58767.4026
Coûts complets annualisés des scénarios à l’horizon 2060
Coûts du nucléaire
Coûts des EnR
Coûts des Flex
Coûts de la distribution
Coûts du transport
Recettes d’exports
Total net
0

## Slide 15
Un exemple d’enseignement sur l’analyse environnementale
L’économie de la transition énergétique peut générer des tensions sur l’approvisionnement en ressources minérales, particulièrement pour certains métaux, qu’il sera nécessaire d’anticiper
Environnement
Consommation annuelle de cuivre projetée à 2050 dans les scénarios et pour les batteries de véhicules

## Slide 16: Merci pour votre attention
Futurs énergétiques 2050