## Slide 1
ENTRE CADRE ET ACTION : LE RÔLE DU RÉGULATEUR DANS L’ÉVOLUTION DU SECTEUR EAU ET ÉLECTRICITÉ AU GABON

## Slide 2
Sommaire:
Cadre réglementaire et organisationnel
Actions du Régulateur

## Slide 3
CADRE INSTITUTIONNEL

## Slide 4
ORGANISATION DU SECTEUR

## Slide 5: CADRE REGULATOIRE
Loi 24/2016:Régime juridique de la production, du transport et de la distribution de l’énergie électrique
Ordonnance n°9/2016 du 11 février 2016 relative aux partenariats public‐privé Ratifiée par la loi n°20/2016 du 5 septembre 2016
Décret 629 : Désignation du concessionnaire du service public de la production, du transport et de la distribution de l’eau potable et de l’énergie électrique
Décret 769 :Règlementation de la production indépendante en République Gabonaise
Décret 770 : Conditions d’octroi de la concession du service public de l’énergie électrique
Décret 772 :Règlementation de l’utilisation de l’énergie électrique et des appareillages fonctionnant à l’énergie électrique
Décret 136:Attributions et organisation du Ministère de l’Energie et des Ressources Hydrauliques
loi 012/2023 :Réglementation du secteur électricité ;
Ordonnance 019/PR/2010 : Création, attribution, organisation et fonctionnement de l’ARSEE;
Loi 026/PR/2010 : Ratification de l’ordonnance 019/PR/2010 portant , création, attribution, organisation, et fonctionnement de l’ARSEE
Décret 01501/PR/MERH : Création et organisation de la Société de Patrimoine du service public de l'eau potable, de l'énergie électrique et de l'assainissement.
Projet de texte portant modification de la Loi 026/PR/2010 en cours d’adoption

## Slide 6: Proposition d’organisation du secteur

## Slide 7
Chiffrage des effets de la Régulation Tarifaire par l'ARSEE
L’économie réalisée par l’Etat suite à l’intervention du Régulateur s’élève à plus de 1000 milliards de FCFA sur la durée des concessions

## Slide 8
Gains potentiels de la SEEG en matière de traitement des recours à la suite de l’intervention du régulateur
N° | REFERENCE | MONTANTS
1 | 00025/2023/ARSEE/DG/RPCAJ | 712 684 FCFA
3 | 0055/2023/ARSEE/DG/RPCAJ | 343 875 FCFA
2 | 025/2023/ARSEE/DG/RPCAJ | 997 066FCFA
4 | 048/2023/ARSEE/DG/RPCAJ | 1 658 277 FCFA
5 |  | 4 027 285 FCFA
6 | 00078/2024/ARSEE/DG/RPCAJ | 3 437 642 FCFA
7 | 0099/2024/ARSEE/DG/RPCAJ | 8 972 182 FCFA
8 | 00107/2024/ARSEE/DG/RPCAJ | 2 355 456 FCFA
9 | 00120/2024/ARSEE/DG/RPCAJ | 1 940 986 FCFA
10 | 00135/2024/ARSEE/DG/RPCAJ | 322 020 FCFA
11 | 00136/2024/ARSEE/DG/RPCAJ | 387 101 FCFA
12 | 00146/2024/ARSEE/DG/RPCAJ | 3 690 714 FCFA
13 | 00147/2024/ARSEE/DG/RPCAJ | 16 996 594 FCFA
14 |  | 1 534 102 FCFA
15 | 00166/2024/ARSEE/DG/RPCAJ | 1 123 015 FCFA
16 | 00211/2024/ARSEE/DG/CSPCAJ | 134 011 FCFA
17 | 00196/2024/ARSEE/DG/CSPCAJ | 80 000 FCFA
18 | 00358/2024/ARSEE/DG/CSPCAJ | 91 513 FCFA
19 | 00231/2024/ARSEE/DG/CSPCAJ | 61 638 268 FCFA
20 | 00360/2024/ARSEE/DG/CSPCAJ | 2 749 940 FCFA
TOTAL 113 192 731 FCFA |  | 

## Slide 9: Cartographie du secteur et recommandations
PROBLEMES | RECOMMANDATIONS ARSEE
Centrale hydroélectriques SEEG :Tchimbélé et Kinguélé : 120 MW Absence de maintenance de longue durée | Maintenance des aménagements hydroélectriques de Tchimbélé et Kinguélé
Centrale thermique SP : Alenakiri : 70 MW Absence de maintenance/2 moteurs/4 en fonctionnement à 65% de capacité Décharge Sanivit à proximité de la centrale (risque d’explosion) | Maintenance des quatre moteurs Installation de 3 moteurs à Alenakiri (17.5 MW*3=51MW) Démantèlement de la décharge et extension de la centrale (+20MW)
Centrale thermique SEEG Owendo :85 MW Indisponibilités des groupes CFL2 et MDG4 Vétusté des groupes TAG1, TAG2, TAG4 Saturation de la ligne d’évacuation Owendo-Bisségué (70 MW) | Maintenance des groupes Remplacement des groupes Finalisation des travaux de renforcement du transit de la ligne Owendo-Bisségué (technologie ACCC de CTC Global)
Centrale thermique de location Aggreko :105 MW Cout de location Saturation de la ligne évacuation Owendo | Achats de 3 groupes Dual MAN et cessation de la location Aggreko Finalisation des travaux de renforcement du transit de la ligne Owendo-Bisségué (technologie ACCC de CTC Global)
Centrale thermique de location de KPS : 70 MW Coût de location Cout du combustible (HFO) | Construction IPP Owendo (125 MW) Combustible gaz
Centrale thermique SP du Cap Lopez : 52 MW Non-respect du planning des maintenances (dépassement des heures de fonctionnement) Absence de la phase 2 centrale Cap Lopez | Respect du planning des maintenances Installation de 2 moteurs au Cap Lopez (POG) 17.5MW*2= 35 MW
Centrale thermique SEEG POG : 55 MW Vétusté des équipements (risque d’explosion) | Démantèlement de la centrale SP assure la couverture du RIC
Centrales hydroélectriques SEEG de Poubara 1 et 2 : 38 MW Vétusté des équipements | Maintenance des équipements
Centrale hydroélectrique SP de Grand Poubara : 160 MW Absence de maintenance décennale Absence de ligne de Transport Absence d’élagage | Maintenance des équipements et acquisition du TR2 Construction d’une ligne de transport 63 KV pour desservir les provinces du Haut-Ogooué et Ogooué-Lolo Elagage des lignes 225/63/30 KV (contractualiser)
Centrale hydroélectrique SEEG de Bongolo : 5 MW Non-respect du chronogramme de réhabilitation Non-respect du chronogramme de la ligne Bongolo-Dibwangui 63 KV | Respect des chronogrammes (ligne et barrage)
IPP Mayumba : 8 MW (phase 1) Retard de construction de la ligne 30 KV Tchibanga-Mayumba par SETEG | Respect du chronogramme des travaux
Centrales thermiques Diesel (Moyen Ogooué, Ngounié Nyanga, Woleu Ntem, Ogooué Ivindo) Cout de production Pollution | Construction ligne Bitam-Oyem 20 KV Réhabilitation de la ligne Mitzic Oyem 90 KV Finalisation ligne 30 KV Tchibanga-Mayumba Respect du plan SEEG de mise en conformité environnementale
Transport National d’électricité Absence d’interconnexion des RIC | Construction du Réseau National de Transport
Efficacité Energétique : Forte croissance de la demande (+5%) Investissements insuffisants Indisponibilité récurrente des ouvrages Phénomène de sécheresse (faible disponibilité des ouvrages hydrauliques) Système de production sous pression | Solution Energy Pool : régulation de la demande industrielle, gros consommateurs DSM (Demand Salve Management) : gain de 20 MW Equilibrage du réseau grâce aux outils technologiques : réduction des pertes de transport/distribution (objectif P=C c.-à-d. production= consommation)

## Slide 10: Cartographie du secteur et recommandations

## Slide 11
CONCLUSION
Le Régulateur, dans le cadre des lois de 2023, est bien plus qu’un simple arbitre :
  Il garantit l’équité d’accès aux services essentiels pour tous les citoyens;
  Il soutient la modernisation du secteur par un encadrement des investissements;
  Il protège les usagers contre les abus, les coupures injustifiées et les surfacturations;
  Il favorise un développement durable en intégrant les enjeux environnementaux, sociaux et économiques;
À travers ces missions, il devient un levier fondamental de transformation du service public au Gabon.

## Slide 12: Merci.