## Slide 1
Transformation du secteur de l’énergie en Mauritanie
وزارة الطاقة والبترول
MINISTÈRE DE L'ENERGIE
ET DU PÉTROLE,

## Slide 2: Plan de la Présentation
Profil du pays
Situation actuelle du secteur de l'électricité en Mauritanie
Cadre légal régissant les activités régulées du secteur de l’électricité
Principaux intervenants dans le secteur de l’électricité
Projets en cours
6. Hydrogène vert en Mauritanie

## Slide 3
Superficie : 1 030 000 km2
Population : 4 900 000 hbts
Taux d’électrification : 56%
Taus d’accès à des solutions de cuisson propre : 54%
41 Localités de plus de 5 000 habitants
284 Localités de plus de 1 000 habitants
829 Localités de plus de 500 habitants
1653 Localités de plus de 300 habitants
Profil du pays

## Slide 4
Production annuelle 1 900 GWh (dont 44% thermique, 25% hydro-électrique, 27% éolien et 4% solaire)
Mix énergétique : 48%
Evolution de la demande : +12% par an
Puissance installée 680 MW
Puissance disponible 518 MW
Longueur du réseau de transport HT : 2 093 km (plus 750 km en construction et 1 300 km en cours d’attribution)
Situation actuelle du secteur de l'électricité en Mauritanie

## Slide 5: Irradiation globale horizontale en Mauritanie
2100 -2200 kWh/m2
Potentiel Solaire

## Slide 6
Vitesse moyenne des vents de plus de 9,5 m/s
Potentiel Eolien

## Slide 7: Cadre légal régissant les activités régulées du secteur de l’électricité
L’Autorité de Régulation a été créée par la loi 99-019 du 11 juillet 1999 suite à la libéralisation du secteur des télécommunication
La loi 2001-018 du 25 janvier 2001 a confié en plus du secteur des télécommunications, la régulation des secteurs de l’Eau, de l’Electricité et de la Poste
La loi N° 2022-027 portant code de l'électricité
Le décret 2025 - 022 d’application du code d’électricité et ses textes
Loi 2024-037 du 8 octobre 2024 portant Code de l’Hydrogène vert
La loi PPP 2024-041 abrogeant et remplaçant la loi 2017-06 pour tenir compte de l’évolution du secteur

## Slide 8
8
Principaux intervenants dans le secteur de l’électricité
Ministère chargé de l’Energie (appuyé par la DPPP pour les IPP)
La planification, la normalisation et l’homologation des tarifs
L’octroi et la modification des licences sur proposition de l’ARE
Le choix technologique ainsi que la conception des infrastructures électriques
Autorité de Régulation :
Conduit le processus d’attribution des licences pour l’exercice des activités du secteur
Instruit et délivre les autorisations
Assure le suivi des licences et autorisations
Détermine les tarifs des infrastructures à partage obligatoire (Transport, etc.)
Sanctionne tout manquement au cadre légal ou au cahier des charges
SOMELEC
Opérateur historique, né en 2001 de la scission de la SONELEC (Société Nationale d’Eau et d’Électricité). Elle est responsable de la production, du transport, de la distribution, de la commercialisation et de l’achat et de la vente de l’électricité en milieu urbain et périurbain sur la totalité du territoire national
Les Délégataires de Service Public d’Electricité
Opérateurs privés recrutés par le MEP sur la base d’un appel à concurrence conduit par l’ARE, auxquels l’Etat confie la gestion du service public d’électricité (production, distribution et vente) ; leur rémunération étant liée aux résultats du service public.
Producteurs Indépendants
Auto-producteurs sont essentiellement constitués par les miniers et industriels (SNIM, KINROSS TASIAST, MCM, CIMENTERIES, PÊCHE, IWA).

## Slide 9: Pacte énergétique National – Initiative M300 : Défis et Opportunités
Pilier I: Infrastructure d’Energie | Pilier II: Intégration Régionale |  | Pilier III: ERD et Cuisson Propre
Coût élevé du fait d’un mix énergétique dominé par le fioul Contraintes d’intégration de sources intermittentes Besoins d’investissements importants dans les EnR (solaire, éolien, bioénergies), BESS, centrales à gaz et réseaux Déficit de production accentué et rareté de ressources plaidant en faveur de l’implication forte du secteur privé Restructuration récente dans le secteur suite à l’adoption de nouveaux textes (Code de l’électricité, Loi PPP & Décrets d’application) avec la régulation du secteur élargie à SOMELEC Elaboration d’importants documents stratégiques tels que le Schéma directeur P&T à l’horizon 2040 et la modélisation de la trajectoire énergétique à l’horizon 2050, les Options d’Electrification à Moindre Coûts, le Plan Directeur d’Electrification Rurale, l’Etude d’Intégration des Energies Renouvelables, la feuille de route Desert-to-Power. | Charnière d’intégration entre les 2 régions Nord et Ouest Membre de l’OMVS et Membre du WAPP Déjà interconnecté au réseau OMVS, une ligne HT 225 kV Nouakchott-Tobène (Sénégal) a été récemment construite et sera consolidée par le Projet d’Interconnexion en 225 kV avec le Mali (PIEMM/REMP) et la future dorsale trans-sahélienne de DtP. Position de Trait-d’Union du pays appelle au renforcement de la COMELEC au profit de futurs échanges Sud-Nord (Afri-MENA) |  | Contexte du pays (faible densité et forte dispersion de la population sur le territoire) représente un défi majeur pour l’accès universel (accès à l’électricité en milieu rural en deçà de 10%) ERD : mini réseau et hors réseau, SHS basée sur EnR au profit de tarif d’équilibre plus abordable Avantage de l’existence de Fonds d’Electrification Rurale bénéficiant de mécanisme de financement pérenne Cuisson propre : promotion des programmes de fours et cuiseurs solaires, bio-charbon (typha) et biogaz.
Pilier IV: Participation du Secteur Privé |  |  | 
Expérience de 20 ans en affermage (DSPE) Code de l’électricité consacre le PPP/IPP de choix pour l’implication du secteur privé dans la production électrique et l’ERD Loi PPP vient d’être révisée afin de renforcer les offres spontanées |  | Logique vise à lever les capitaux et de réduire le risque (« derisking »). Pacte prévoit l’implication du privé à hauteur de 50% Structures DG-PPP et APIM seront renforcées et mobilisées afin de faciliter l’atteinte des objectifs du Pacte | 
Pilier V: Viabilité Financière des Services Publics |  |  | 
Charge de la dette de SOMELEC limite la flexibilité financière et la capacité d'investissement Tarifs non reflétant les coûts, eu égard au poids du fioul dans la production Taux de rendement technico-commercial, en progression, a atteint 77,5%, devra s’améliorer avec les perspectives de décarbonation du mix énergétique (70% - Pacte) |  |  | 

## Slide 10: Initiative M300 – Appel à Partenariat
Le Gouvernement invite les partenaires de développement, les philanthropes et les acteurs du secteur privé à soutenir le parcours de la Mauritanie vers l'accès universel à une énergie abordable, fiable, durable, inclusive et propre.
Ces efforts favoriseront la croissance économique, créeront des opportunités de revenus et contribueront aux objectifs de développement de la nation.
Besoins de Financement
(millions de dollars US, arrondis)
 | Public | Privé | Total
Production | 292 | 1,171 | 1,463
Transport | 375 | - | 375
Distribution | 189 | - | 189
ERD | 104 | 51 | 155
Cuisson propre | 205 | - | 205
Assistance Technique | 55 | 4 | 59
Total | 1,220 | 1,226 | 2,446

## Slide 11: Statut de l’initiative M300
Mise en place du dispositif institutionnel et opérationnel (CDMU, Copil)
Mobilisation de ressources pour les infrastructures, l’ERD et l’intégration régionale (PIEMM, Minigrids, Trans-sahélienne, Maroc)
Mobilisation des assistances pour les IPP structurants (IPP60, IPP225, Banda GtP)
Mobilisation de ressources humaines (BAD, ODI Global, UE, GIZ, RF, etc.)
Assistance Viabilité financière des services publics – modèles financiers pour la SOMELEC restructurée
Mobilisation de ressources publiques comme levier pour les fonds privés

## Slide 12
Projets en cours
Le Gouvernement s'engage à poursuivre ses efforts pour éliminer les obstacles identifiés dans la chaîne de valeur énergétique, conformément au plan d'action défini dans le cadre du Pacte National de l'Énergie.
Production (1 082 M$)
Extension de la centrale thermique de Nouakchott – 72 MW (82 M$)
Construction d’une centrale hybride IPP garantissant 60 MW continus en PPP (300 M$)
Construction d’une centrale à gaz IPP de 225 MW plus gazoduc en PPP (estimé a 700 M$)
Transport de l’Energie (985 M$)
Projet d’Interconnexion Électrique Mauritanie – Mali et de développement des centrales solaires associées (PIEMM – REMP) - (800 M$)
Pose du 2ème circuit de la ligne 225 kV entre Nouakchott et Boulenouar (35 M$)
Ligne 225 kV et les postes associés entre Nouakchott et Zouerate (150 M$) en cours

## Slide 13
Distribution de l’énergie (55 M$)
Plan d’urgence de Nouakchott (45 M$)
  Installation de 2 postes de répartition 33/15 kV pour l’évacuation de l’énergie vers Nouakchott
  Installation de 5 transformateurs de 45 MVA sur les postes sources
  Création de 3 liaisons 33 kV entre postes de source
  Raccordement en 15 kV de 40 postes de distribution dans différents quartiers
  Création des départs en 15 kV pour des postes 33/15 kV et soulager les départs existants
  Installation de 150 km de câbles basse tension (BT) aériens sur 5 000 poteaux
  Remplacement de 40 km de câbles 15 kV défectueux
  Installation de réseaux d’éclairage public sur candélabres avec câbles torsadés.
  A l’intérieur du Pays (10 M$)
    Extensions et densification des réseaux dans des capitales de moughataas

## Slide 14
Électrification rurale (300 M$)
  Programme Prioritaire de Généralisation de l’accès aux Services essentiels au Développement Local (PPGASDL)
  Electrification de 410 localités : Taux d’avancement + 15 %
  Mise sous tension de 13 localités du Hodh El Gharbi (Projet Espagnol) et travaux en cours pour les 12 restantes
  Electrification de la Zone de Production Agricole de la Vallée via ligne 33 kV de 215 km
  Électrification de 12 localités Isolées dans le cadre du Programme d’Électrification Rurale en Zones Isolées (PERZI)
  Projet d’électrification de 47 localités dans le cadre du projet de RIMDIR
  Projet d’Electrification de 481 localités dans le cadre du Projet BEST

## Slide 15
Bénéficiaires
82 Localités électrifiées en 2025, soit environ 70 000 personnes bénéficiaires
1 100 Localités en cours d’électrification dans le cadre du PPGASDL, BEST, RIMDIR, Moudoun, PERZI, Boucle, représentant 950 000 bénéficiaires
150 localités sont prévues dans le cadre du PIEMM – REMP, soit 480 000 bénéficiaires

## Slide 16: Ambition Hydrogène Vert de la Mauritanie
UNE FEUILLE DE ROUTE RIGOUREUSE (2022)
Potentiel de production de 12 Mt/an d’hydrogène vert
Objectif de 1,5 % de part du marché mondial de l’H₂
1 % du marché mondial de l’acier vert
Intégration avec les projets pilotes DRI de la SNIM

## Slide 17: Cadre réglementaire attractif et concerté – 1er Code de l’hydrogène vert
Un cadre réglementaire attractif, clair et simplifié.
L’Agence mauritanienne de l’hydrogène vert : un guichet unique pour les développeurs.
Un régime différencié avec des incitations spécifiques pour les investisseurs.
Des incitations fiscales supplémentaires pour les projets ayant atteint la DFI avant 2033.
Notes: On 8 October 2024, Mauritania enacted a Green Hydrogen Code, introducing a new legal framework aimed at bolstering private investment, particularly in the renewable energy sector, with a strong focus on green hydrogen development

## Slide 18: Portefeuille de projets d’HV en cours
  AMAN – 30 GW (Accord Cadre, négociation de Convention Globale en cours)
  NOUR – 15 GW (Accord Cadre, négociation de Convention Globale en cours)
  Nassim – 30 GW (Accord Cadre)
  Megaton Moon – 13 GW (Accord Cadre)
  Mohring – 17.6 GW (Accord Cadre)
  Hynfra – 552 MW (Accord Cadre)

## Slide 19
Je vous remercie pour votre aimable attention
وزارة الطاقة والبترول
MINISTÈRE DE L'ENERGIE
ET DU PÉTROLE,